附件：

流花展馆1-10号馆视频监控系统修复项目报价单

项目：流花展馆1-10号馆视频监控系统修复项目

| 序号 |  | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 存储管理系统服务器升级改造 | 11 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | IPSAN磁盘阵列升级改造 | 10 | 台 |  |  |  |
| 3 |  | 电视墙服务器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 |  | 8盘位32路三混HDCVI硬盘录像机 | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 |  | 4T硬盘 | 155 | 块 |  |  |  |
| 6 |  | 100万高清低照度50米E型单灯海螺 | 120 | 台 |  |  |  |
| 7 |  | 4号编码器 | 19 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | 摄像机电源 | 106 | 个 |  |  |  |
| 9 |  | 交换机光纤模块 | 4 | 块 |  |  |  |
| 10 |  | 同轴视频线 | 2800 | 米 |  |  |  |
| 11 |  | 电源线 | 2800 | 米 |  |  |  |
| 12 |  | PVC线管 | 2800 | 米 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装、调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理一体化平台 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 交换机网络系统调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 编码器整改及调试安装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 摄像机调整及调试安装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 摄像机线缆维修及更换 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5.1 | 视频线敷设 |  | 2800 | 米 |  |  |  |
| 5.2 | 拆除视频线敷设 |  | 2800 | 米 |  |  |  |
| 5.3 | 更换BNC接头 |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 6 | 摄像机电源改造 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6.1 | 电源线敷设 |  | 2800 | 米 |  |  |  |
| 6.2 | 电源线拆除 |  | 2800 | 米 |  |  |  |
| 6.3 | 摄像机电源安装 |  | 106 | 个 |  |  |  |
| 6.4 | 摄像机电源拆除 |  | 106 | 个 |  |  |  |
| 6.5 | PVC线管安装 |  | 2800 | 米 |  |  |  |
| 7 | 监控系统整体调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |