关于流花展馆中央空调系统修复项目

招标公告

附件：

流花展馆中央空调系统修复项目报价明细

项目名称：流花展馆中央空调系统修复项目

| 序号 | 材料名称 | 型号/规格 | 品牌 | 主机型号 | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1号机房维修及更换配件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻油 | Ze-GLES RB68 | JAPAN ENERGY CO,LTD |  | 桶（20L） |  | 1 |  |  |  | 补加 |
| 2 | 水流开关 | F61KB-11C | 江森 |  | 个 |  | 6 |  |  |  | 更换 |
| 3 | 温度控制设定器 | TZ4H-14R | Autoaics | HC-F600GSG | 个 |  | 1 |  |  |  | 更换 |
| 4 | 冷凝器清洗 | 日立离心机/螺杆机 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  | 通炮 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、2号机房维修及更换配件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油加热过载保护器 | LRD-3357C | 施耐德 | HC-F600GSG |  | 个 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 2 | 水流开关 | F61KB-11C | 江森 |  |  | 个 |  | 6 |  |  | 更换 |
| 3 | 触摸屏 | MT506S | Kinco | RCUA500WHZ-E |  | 套 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 4 | 冷凝器清洗 | 日立离心机/螺杆机 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 通炮 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、3号机房维修及更换配件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动反冲过滤器 | SX-FP-250L | 珀蓝特 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 2 | 水流开关 | F61KB-11C | 江森 |  |  | 个 |  | 12 |  |  | 更换 |
| 3 | 轴承 | 32315 | SKF | HMK-450L冷却塔 |  | 个 |  | 2 |  |  | 更换 |
| 4 | 浮球 | DN25 | 春洪 |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 5 | 开关按钮 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 6 | 冷凝器清洗 | 日立螺杆机 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  | 通炮 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、4号机房维修及更换配件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雪种 | R410A（11.3KG） | 杜邦 |  |  | 瓶 |  | 6 |  |  | 补加 |
| 2 | 水流开关 | F61KB-11C | 江森 |  |  | 个 |  | 12 |  |  | 更换 |
| 3 | 接触器 | LC1 D25 | 施耐德 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 4 | 保护器 | LRD22C | 施耐德 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 5 | 触摸屏 | MT506S | Kinco | RCUA500WHZ-E |  | 个 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 6 | 冷凝器清洗 | 日立螺杆机 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  | 通炮 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、5号机房维修及更换配件报价如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水流开关 | F61KB-11C | 江森 |  |  | 个 |  | 12 |  |  | 更换 |
| 2 | 浮球 | DN25 | 春洪 |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 3 | 压力表 | YTZ-150（0-1MP） | 上海荣华 |  |  | 个 |  | 3 |  |  | 更换 |
| 4 | 维修水管 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  | 维修 |
| 5 | 冷凝器清洗 | 日立离心机/螺杆机 |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  | 通炮 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、6号机房维修及更换配件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水流开关 | F61KB-11C | 江森 |  |  | 个 |  | 12 |  |  | 更换 |
| 2 | 浮球 | DN25 | 春洪 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 3 | 雪种 | R410A | 杜邦 |  |  | 瓶 |  | 6 |  |  | 补加 |
| 4 | 冷凝器清洗 | 日立螺杆机 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  | 通炮 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、7号机房维修及更换配件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作显示屏 | RTHB450 | 特灵 | RTHB450 |  | 个 |  | 3 |  |  | 更换 |
| 2 | 冷冻油 | OIL00031（5L） | 特灵 |  |  | 桶 |  | 40 |  |  | 更换 |
| 3 | 油过滤器 | ELM01042 | 特灵 | RTHB450 |  | 个 |  | 3 |  |  | 更换 |
| 4 | 水流开关 | F61KB-11C | 江森 |  |  | 个 |  | 6 |  |  | 更换 |
| 5 | 风扇皮带 | B-96 | Mitsuboshi |  |  | 条 |  | 4 |  |  | 更换 |
| 6 | 浮球 | DN25 | 春洪 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 更换 |
| 7 | 冷凝器清洗 | 特灵机组 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  | 通炮 |
| 8 | 附材 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  | 已含在相应单价内，不另计 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |