流花展贸中心18号馆电梯采购及安装项目

竞选文件

广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

2018年 4月24日

目  录

竞选公告	3

第一章	竞投人须知	5

第二章	招选人需求	8

第三章	合同	9

第四章	评审、选定	9

第五章 竞投文件格式	28

- 竞选公告

按《广州市城投资产经营管理有限公司采购管理暂行办法》（穗城投经字[2014]70号）文件要求，本着公平、公正、公开原则，我司拟对流花展贸中心18号馆电梯采购及安装项目以竞选方式进行采购，现开展公开竞选工作。

具体如下表：

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 流花展贸中心18号馆电梯采购及安装项目； |
| 2 | 采购单位 | 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司； |
| 3 | 实施地点 | 广州市越秀区流花展贸中心； |
| 4 | 采购方式 | 公开竞选； |
| 5 | 项目概况 | 为满足场馆租户经营使用要求，现需对18号馆的电梯进行更换。我司拟委托具有相应资质的专业的电梯单位对18号馆原有的一台电梯进行拆除，采购一台新电梯并进行安装维护。 |
| 6 | 采购范围、内容 | 具体内容及要求详见后附报价单。双方的权利义务、合同期限、费用及支付方式等详见后附协议内容； |
| 7 | 竞投资格要求 | 报价人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（包含安装、改造、维修，级别为B级或以上资质），并已办理合法税务登记，具有开具相应发票能力；需在竞投文件递交前3天内到现场勘查，并在登记表上填写公司相关信息。 |
| 8 | 承包方式 | 总价包干形式；包工、包料、包安装、包质量、包安全、包验收、包增值税专用发票的全综合单价包干形式； |
| 9 | 质量标准 | 符合相关国家标准、行业规范；合格； |
| 10 | 报价方式 | 根据采购人要求的报价格式，进行密封报价。 (报价超过 26.5万元(含增值税)者无效)； |
| 11 | 工期要求 | 在签订合同后100天内完成。 |
| 12 | 定标方式 | 对竞投单位的商务部分、技术部分、投标报价进行评审，综合评分后定标； |
| 13 | 竞投文件 编制要求 | 1. 提供《营业执照》； 2. 密封完好的竞投文件（含报价清单）（盖章）； |
| 14 | 竞投文件份数 | 正本一份，副本二份； |
| 15 | 竞投文件递交时间及截止时间 | 竞投文件递交受理时间自2018年 5 月7日下午14时至15时；逾期不予受理。 |
| 16 | 竞投文件递交 地点 | 广州市越秀区流花路117号内4号馆2楼211室 |
| 17 | 采购联系方式 | 采购单位：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司 联系地址：广州市越秀区流花路117号内4号馆2楼211室； 联 系 人： 曾先生 联系电话：（020）83657076 传 真：（020）83717576（FAX） |

广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

2018年5月2日

- 竞投人须知

- 总体说明

- 竞选项目说明

- 为满足场馆租户经营使用要求，现需对18号馆的电梯进行更换。我司拟委托具有相应资质的专业的电梯单位对18号馆的原有电梯进行拆除，采购新电梯并进行安装维护。（具体详见竞选需求书）

- 关于竞投报价

- 竞投人应根据竞选文件中用户需求书的要求，对照竞投报价表格式规定的填报内容进行报价。

- 除非竞选文件另有规定，竞投价不是唯一的或不是固定不变的竞投文件将被作为非响应性竞投而予以拒绝。竞投人所报的竞投价在投标有效期及合同执行期间是固定不变的，竞投人不得以任何理由予以变更。

- 适用范围

- 本竞选文件仅适用于本竞选文件约定的竞选内容。

- 评审方式

- 综合评审法。

- 合格的竞选人

- 具有符合竞投公告中合格竞投人资格要求。

- 关于竞投费用

- 竞投人应自行承担所有与其参加竞投有关的全部费用。

- 合格的货物和服务

- 竞投人提供的服务应符合招选人需求的约定。

- 禁止事项

- 招选人、竞投人不得相互串通竞投损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他竞投人参与竞争。

- 竞投人不得向招选人或招选人组成的评审人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中选。

- 保密事项

- 由招选人向竞投人提供的竞投文件、用户需求书等所有资料，竞投人获得后，应对其保密。非经招选人书面同意，竞投人不得向第三方透露或将其用于本次竞投以外的任何用途。

- 知识产权

- 竞投人必须保证，招选人在中华人民共和国境内使用竞投服务时（含竞投人提供的设计、策划、服务及提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律纠纷。如竞投人不拥有相应的知识产权，则应由竞投人负责获得并提供给招选人使用，其竞投报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如竞投人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用竞投人提供的服务（含竞投人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），招选人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律纠纷。

- 定义

- “招选人”系指广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司。

- “竞投人”系指向招选人提交竞投文件的法人或其他组织。

- “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

- “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

- 竞选文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对竞选文件内容的理解或解释。

- 竞选文件的解释权

- 本竞选文件的解释权归招选人所有。

- 竞选文件

- 竞选文件的组成

- 竞选邀请书。

- 竞投人须知。

- 招选人需求。

- 合同（范本）。

- 评审、选定。

- 竞投文件格式。

- 竞选文件的澄清

- 竞投截止时间前，竞投人如对竞选文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向招选人提出澄清要求。

- 竞选文件的补充和修改

- 对竞选文件进行必要的补充或修改，该补充或修改的内容为竞选文件的组成部分。

- 竞选过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与竞选文件具有同等法律效力，竞投人有责任履行相应的义务。

- 竞投文件

- 竞投文件的编写

- 竞投人应仔细阅读竞选文件的所有内容，按竞选文件的要求制作并递交竞投文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

- 竞投语言和计量单位：竞投文件和来往函件应用简体中文书写。计量单位应使用国际公制单位。

- 竞投人须用人民币作为报价的货币单位。竞投文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 竞投人应自行承担能满足所承诺达到的服务质量所必需但竞投文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果竞投人在中选并签署合同后，工作中出现任何遗漏，均由中选单位免费提供，招选人将不再支付任何费用。

- 竞投人在详细报价中应列出招选人需求的所有项目，竞投人认为必要的但在竞投文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在竞投文件中加以详细说明。

- 竞投人在编写竞投文件时，应填写竞选文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，竞投文件只填写和提供了竞选文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞选文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供竞投所需资料的，其可能导致的结果和责任由竞投人自行承担。

- 竞投文件的组成

- 竞投文件应包含但不限于以下内容：

- 按规定填写的竞投函、法定代表人证明及授权书、竞投报价表。

- 资格证明文件，含营业执照副本及《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（包含安装、改造、维修，级别为B级或以上资质）等。

- 按要求出具的公司业绩证明材料。

- 竞投人按照竞选文件第二章项目服务内容提出的初步技术方案。

- 竞投人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

- 竞投文件的修改和撤回

- 竞投截止时间之后，竞投人不得对其竞投文件做任何修改。从竞投截止时间起至竞投有效期前，竞投人不得撤回其竞投文件。

- 竞投总则

- 竞投

- 全部竞投文件应一式 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰 份。所有竞投文件应用 A4 以下规格纸张打印，并装订成册。竞投文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。竞投文件应由竞投人的合法授权代表正式签署。

- 竞投人资格文件视为竞投文件不可分割的一部分。

- 本次竞投文件须密封封装；包括但不限于竞投函、授权书、企业资质文件、项目服务方案、公司成立至今同类项目业绩情况一览表等相关文件、报价表等。

- 所有竞投文件应在竞投截止时间前送达竞投评审会地点，并交予招选人，任何迟于截止时间的竞投将被拒绝。

- 所有竞投文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖竞投单位公章。招选人不接受电报、电话、电传、传真和邮寄等非约定形式竞投。

- 竞投截至日

- 2018 年 5 月 7 日 15 时（北京时间）。

- 竞投保证金

- 本项目不设竞投保证金。

- 招选人需求

- 概述：

- 宗旨：

为满足场馆租户经营使用要求，现需对18号馆的电梯进行更换。我司拟委托具有相应资质的专业的电梯单位对18号馆的原有电梯进行拆除，采购新电梯并进行安装维护。

- 项目地点：

- 广州市越秀区流花展贸中心。

- 商务要求:

- 服务报价：

竞投人按要求报价，最高限价人民币 26.5 万元(含增值税)，高于限价的报价无效。

- 其他

- 除招选人在竞选文件中明确外，中选单位不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现中选单位以转包、分包或挂靠的方式谋取选中，招选人有权解除合同及要求赔偿。

- 项目服务内容（包括但不限于）:

- 中选人在服务期限内应为招选人就广州市越秀区流花展贸中心提供如下服务内容（包括但不限于）：

1、负责向广州市特种设备主管职能部门办理18号馆一台原有电梯（三菱牌）的报停等相关报批手续；

2、负责拆除18号馆一台原有电梯（三菱牌），并放置到甲方安排的指定区域；

3、采购并安装一台新电梯，新电梯须与隔壁的广日牌电梯进行群控；

4、负责对轿厢内的天花、地板、轿门、厅门、壁面等部位进行装饰装修，材料及效果与隔壁的广日牌电梯一致；

5、负责安装后的土建修补余尾工程。

6、负责向广州市特种设备主管职能部门申请验收并取得特种设备使用登记证；

7、配合安装后的交底工作、现场指导，并解决现场存在的问题。

8、负责办理城管等相关政府职能部门的施工许可等相关手续。

- 合同

电 梯 设 备

采

购

合

同

甲方合同号：

乙方合同号：

项目名称：

甲方：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

乙方：

签订日期：

电梯设备买卖合同

签订地点：  广州

甲方：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规之规定，就电梯买卖事宜，经双方协调一致，签订本合同：

1、设备名称：

1.1、设备产地及品牌：广东广州

1.2、设备规格型号、数量及价格如下（单位：元）：

| 序号 | 型号 | 型号规格 | 层/站/门 | 设备单价 | 单台小计 | 数量 （台） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同总价（含税）为：￥ 元【人民币： 万 仟 佰 拾 元整】 |  |  |  |  |  |  |  |

1.3、本合同总价仅包括设备设计、制造、包装、运输、质保期服务发生的含税费用。

2、付款方式：

2.1 甲方应当在合同签订后10日内向乙方支付设备价百分之三十（30%）预付款，即人民币        元整（￥           元）。

2.2、甲方应当在约定的交货期届满前20日向乙方支付设备价百分之五十（50%）的货款，即人民币           元整（￥            元）；

2.3、通过广州市特种设备主管职能部门验收并取得特种设备使用登记证后，向乙方支付设备价百分之十五（15%）的货款，即人民币           元整（￥            元）；

2.4、设备价的5％作为质保金，即人民币           元整（￥            元）。在质保期满并经甲方复检且办理质保期终结手续（同时，甲方需按合同约定扣除质保期期间应由乙方支付的各类款项和违约金）后20日内无息向乙方结清余款，合同执行完毕。

2.5、甲方在支付上述款项时需标明合同号、款项用途；立即通知乙方经办人并将付款单据传真给乙方，款到乙方账户之日为付款日。

2.6、甲方应在合同签订当日向乙方提供开具发票必需的开户银行、账号、税号等开票资料。甲方付款前，乙方须提供等额有效的增值税专用发票，否则甲方有权推迟付款，而无须承担违约责任。

2.7、为保证资金安全，甲方应通过银行转账或支票方式支付合同款项，未经乙方特别授权不得以现金支付，否则产生的一切法律责任由甲方承担。

2.8、开具发票只作为完税凭证，不作为已付款的依据，银行转账记录为付款的凭据之一。

2.9、特别约定：无

3、土建技术要求

3.1选择（ B ）

A、甲方根据乙方提供的电梯井道设计图对电梯井道、机房等土建进行施工或整改工作。

B、乙方根据甲方提供的土建图纸及参数或已完成的井道施工情况进行设计生产。

3.2、双方在签订本合同时共同对上述技术资料予以确认或进行实地测量；否则，产生的损失由责任方承担。

4、交货周期、方式、地点：

4.1、交货周期：乙方在收到预付款后 80日内完成生产。

4.1.1、交货前20日，甲方应确认实际交货日期并书面送达乙方，甲方发书面通知乙方交货，应视为确认交货日期；否则，造成的损失由甲方承担。

4.1.2、如因甲方原因造成相应款项或资料未及时到位，双方需重新确认交货周期。

4.2、交货方式为（ B ）

A、甲方自提；

B、乙方代办运输

4.3、交货地点：广州市越秀区流花路117号流花展贸中心18号馆

5、设备工厂仓储：

如果甲方未能在合同约定交货期内通知乙方交货的，设备的仓储费、保险费及保管费由甲方承担，上述总费用按每台每天人民币 贰佰 元计。如上述原因造成储存时间超过六（6）个月而导致设备出现损毁或质量问题的，责任由甲方承担。

6、交货检验

6.1、设备交货时，设备的装箱数量和包装状况如有不符或瑕疵的，甲方应在签收单注明或书面通知乙方；否则设备装箱数量将被视为正确且设备包装状况良好。

6.2、设备交货后，由甲方提供合格的保管场地并妥善保管货物。电梯设备安装前，甲方和乙方双方共同进行货物验收，在设备包装完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目、规格不符合和质量方面的问题时，应由乙方补齐或更换；否则，如包装损坏或甲方私自开箱而导致设备产生损毁的责任由甲方负责。

7、设备质量要求：

7.1、乙方提供所有设备必须符合国家标准，符合政府文件规定的验收要求（直梯执行GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10058－1997《电梯技术条件》；扶梯执行GB16899－2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；家用电梯执行GB/T21739-2008《家用电梯制造与安装规范》）。

如国家对电梯有最新标准要求的，按最新标准执行。

7.2、设备质保期为本合同设备取得当地政府部门颁发的验收合格证书之日起12个月（该质保期是针对电梯整机设备而言），但该质保期最迟不得超过设备实际出厂之日起的18个月。

7.3、在设备质保期内，因设计、工艺或材料而造成的任何缺陷或质量问题（设备质量或缺陷问题须由当地政府部门书面确认）由乙方或负责包修、包换，并承担修理、调换的费用。

7.4、未经乙方同意，甲方因保管、搬运、擅自委托第三方或自行安装（包括附属设备的安装）及维修、违规操作等甲方原因造成的电梯质量问题由甲方承担，乙方可提供有偿服务。

7.5、根据国家相关规定要求，为维护电梯的安全运行，甲方需保证所提供的直接用户资料及电梯安装地址的准确性，如发生变更时，甲方应于变更后五日内以书面形式通知乙方；甲方应确保本合同的电梯由乙方或乙方委托、授权的单位进行维护保养（特指公共交通领域电梯）。否则，所引发的责任由甲方承担。

7.6、乙方服务热线:

8、专利权及技术服务

8.1、乙方须保障甲方在中华人民共和国领域内使用该设备、服务及其它任何部分不受到第三方关于侵犯专利、商标和工业设计权的指控。

8.2、除本合同及相关附件中另有规定外，乙方免费向甲方提供与合同设备相符的中文技术资料一套，并于交货时移交甲方；如甲方要求提供的资料多于一套时，费用由甲方承担。

9、通知

本合同项下任何一方给对方的通知均应按合同所列明的地址、邮政编码、传真号码或电子邮件地址，以书面、传真或电子邮件的形式发送，以传真或电子邮件形式发出的通知须随后补发书面确认。以书面通知送达之日为生效日期。

10、合同修改

本合同签订后，甲乙双方任何一方提出变更或解除本合同，均按照《中华人民共和国合同法》规定，经过甲乙双方协商，签订书面协议。

11、不可抗力

11.1、“不可抗力”指那些甲乙双方无法控制、不可预见和不能避免的事件，但不包括任一方的违约或疏忽。由于一般公认的“不可抗力”原因而合同延迟或无法履行的，双方都不承担责任。

11.2、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应立即以书面形式将不可抗力的情况通知对方。

12、违约责任

12.1、电梯设备为特定产品,乙方根据甲方特定要求如楼层高度、载重的大小、技术参数、配件的采用等进行生产制造的，甲方原因无法履行本合同的，乙方不予返还甲方已付款项；乙方原因无法履行本合同的，需返还甲方已付款项，并应按照定金额向甲方支付违约金。因其中一方解除本合同造成另一方的其他直接经济损失的，违约方仍需赔偿。

12.2、甲方逾期付款或乙方逾期交货的，每逾期一日，违约方应按逾期部分金额的万分之五支付违约金，但逾期违约金总额不得超过合同总价的百分之五。任何一方逾期超过三十日（不含）的，均可视为其无法履行本合同。

12.3、乙方所交的设备不符合合同规定标准且经整改后发现仍不符的，甲方有权退换；造成逾期交货的，乙方按12.2承担违约责任。

12.4、如甲方未按约定支付合同款项，除按约定承担违约责任外，电梯所有权归乙方，乙方有权不移交电梯设备及相关资料并保留停梯的权利。

12.5 根据国家相关规定，为保证用梯安全，在未正式移交前，甲方不得擅自使用电梯设备，否则需承担由此产生的一切法律责任。

13、合同文件及资料的使用

13.1、在未经对方事先书面同意，任何一方不得将有关合同资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。

13.2、根据本合同由乙方提供的任何软件的知识产权属于乙方，甲方享有非独占性的使用权，但不得以任何形式进行复制、修改、转让。

14、争议的解决

双方如因履行本合同而出现争议或分歧的，应通过共同协商解决；若协商不成，按以下第（2）种方式：

1、提请广州仲裁委员会裁定。

2、向项目所在地人民法院提起诉讼。

15、适用法律、单位与语言

15.1、本合同应按中华人民共和国的现行法律进行解释。

15.2、除合同或附件中另有约定外，计量单位均使用公制，时间单位均为日历天。

15.3、本合同语言为中文。合同一式五份，甲方执二份，乙方执三份。自双方签字、盖章之日起生效。

本合同附件：

附件一、电梯技术规格表（乙方提供）

附件二、土建井道测量图纸及相关测量资料（乙方提供）

| 甲 方 | 单位名称 | 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承 办 人 |  |  | 负 责 人 |  |  |
|  | 联系地址 |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  | 邮政编码 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

| 乙 方 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承 办 人 |  |  | 负 责 人 |  |  |
|  | 联系地址 |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  | 邮政编码 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

电 梯 设 备

安

装

合

同

甲方合同号：

乙方合同号：

项目名称：

甲方：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

乙方：

签订日期：

- 电梯安装合同

- 签订地点：   广州

甲方: 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

- 乙方:

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，为明确双方在安装过程中的权利和义务，经双方协商一致同意签订本合同。

1、合同设备价格及服务内容：

1.1、设备产地及品牌：广东广州

1.2、设备规格型号、数量及价格如下：

| 序号 | 型号 | 型号规格 | 层/站/门 （倾斜角度） | 提升高度 （mm） | 井道高度 （mm） | 安装单价 （￥） | 数量 | 合计 （￥） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代办政府部门的报装、报验费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 合 同 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装合同总价（含税）为：￥ 元【人民币 万 仟 佰 拾 元整】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3、服务内容：

1.3.1、负责向广州市特种设备主管职能部门办理18号馆原有的一台电梯（三菱牌）的报停等相关报批手续；

1.3.2、负责拆除18号馆原有的一台电梯（三菱牌），并放置到甲方安排的指定区域；

1.3.3、采购并安装一台新电梯，新电梯须与隔壁的广日牌电梯进行群控；

1.3.4、负责对轿厢内的天花、地板、轿门、厅门、壁面等部位进行装饰装修，材料及效果与隔壁的广日牌电梯一致；

1.3.5、负责安装后的土建修补余尾工程。

1.3.6、负责向广州市特种设备主管职能部门申请验收并取得特种设备使用登记证；

1.3.7、配合安装后的交底工作、现场指导，并解决现场存在的问题。

1.3.8、负责办理城管等相关政府职能部门的施工许可等相关手续。

1.4、此合同总价包括电梯报装报验、安装、调试、质保期服务发生的含税费用，本合同设备数量、规格层站等技术参数变化以及出现其他影响安装的情况时，双方须书面重新确认价格。

2、付款方式和条件：

2.1、设备到达工地前20日，甲方向乙方支付本合同总价60%的安装预付款（其中合同总价20%为定金），即人民币            元整（￥           元）。

2.2、甲方收到乙方提交的政府部门验收合格证复印件10日内，甲方向乙方支付至合同总价95%的结算款，即人民币      元整（￥       元）。

2.3、结算款的5％作为质保金，即人民币           元整（￥         元）。在质保期满并经甲方复检且办理质保期终结手续（同时，甲方需按合同约定扣除质保期期间应由乙方支付的各类款项和违约金）后20日内无息向乙方结清余款，合同执行完毕。

2.4、甲方在支付上述款项时需标明合同号、款项用途；立即通知乙方经办人并将付款单据传真给乙方，款到乙方账号之日为付款日。

2.5、甲方应在合同签订当日向乙方提供开具发票必需的开户银行、账号、税号。甲方付款前，乙方须提供等额有效的增值税专用发票，否则甲方有权推迟付款，而无须承担违约责任。

2.6、为保证资金安全，甲方应通过银行转账或支票方式支付合同款项，未经乙方同意不得以现金支付，否则产生的一切法律责任由甲方承担。

2.7、开具发票只作为完税凭证，不作为已付款的依据，银行转账记录为付款的凭据之一。

2.8、特别约定：无

3、安装地点、工期、

3.1、安装地点： 广州市越秀区流花路117号流花展贸中心18号馆

3.2、安装工期：

3.2.1、安装进场时间：甲方应在现场具备安装条件后3日内书面通知乙方进场，乙方在收到甲方的进场通知后3日内进场。

3.2.2、安装工期：自乙方安装进场之日起 30 日内完成安装【不含政府部门验收时间】。

3.2.3、在履约过程中，除甲方要求的情况外，其余任何情况，工期都不予顺延。

4、安装责任：

4.1、甲方责任

4.1.1、向乙方提供甲方所能提供的与本项目有关的资料，协调现场物业公司予以配合。

4.1.2对乙方书面提出的工作联系单、签证意见，甲方应在收到起3天内进行处理。

4.1.3、在安装地点的首层或货车到达（盖有屋顶）里，准备好电梯保管场地。

4.1.4、提供动力电源线（380V三相四线并设置60A的空气开关、独立地线和照明220V并设置15A的漏电开关）。

4.1.5、提供电梯存放场所及一定面积配锁的电梯材料、零件、工具储存间；配合乙方做好电梯及相关设备的保管工作（防盗、防水、防潮）。

4.1.6、配合乙方进行电梯的满载试验运行。

4.1.7、乙方在安装过程中，甲方不得使用未完工的电梯设备。

4.1.8、甲方委派           为现场管理代表，负责监督检查工作安全、质量及进度，负责维修期间的质量验收及其它事宜。

- 4.2、乙方责任：

4.2.1、乙方提供下列安装服务：

（1）设备的现场安装调试和启动；

（2）提供设备组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）负责设备的安装完成后的运行测试；

- （4）在本项目工地现场对甲方相关人员进行设备操作培训。

4.2.2、接到甲方的通知，派员前往工地检查土建是否具备开工条件，与甲方协商与安装有关的事宜包括进度计划、质量监督，并依据合同规定提供咨询服务。

4.2.3、电梯安装资质要得到电梯使用地政府管理部门认可，安装人员要持有质量技术监督部门发出的电梯安装上岗证。

4.2.4、由乙方负责电梯的安装、吊装、井道脚手架的搭设、拆除及井道照明的施工工作；乙方可依法将部分工作分包给具有相应资质的单位，乙方指派项目经理在工程项目施工过程中全程参与，对施工进度、工程质量、安全管理全面负责。

4.2.5 安装施工前准备及质量保证：按合同规定及甲方审批通过的施工进度表进驻工地和施工。乙方在安装施工过程中，须按照现行的施工质量验收规范、国家和当地有关建筑工程施工的有关规定，及本合同的构成文件（包括施工图纸及施工规范）的要求进行施工及质量检查，以确保工程质量。

4.2.6、应及时积极配合与电梯有关的相关施工单位的施工工作。

4.2.7、进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度，接受现场管理单位的监督、管理和指导；乙方要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故。

4.2.8、负责安装期间电梯的保管工作；非乙方原因致使安装工作未按本合同约定的时间开始或政府部门未及时进行验收的超过10日的，则需由甲方另行承担保管费用。

4.2.9、对设备在项目现场给予有效保护，以起到防盗、防火、防水、防灰等作用。

- 4.2.10、甲方配合乙方向当地政府部门办理安装工程的报批和报验等相关手续。

- 5、工程质量及验收：

5.1、本电梯工程安装、调试完工后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家电梯安装验收标准组织验收），乙方提供《电梯安装调试检验报告》。

5.2、双方初步验收合格后10日内，甲方配合乙方报当地政府部门对电梯设备进行正式验收，由当地政府部门签署验收合格证

5.3、产品验收合格后且甲方履行合同付款义务后，双方办理电梯移交手续。

5.4、所有验收文件、测试报告、资料复印件要提交甲方两套，作为留档备案。

6、保修规定

6.1、经当地政府验收合格之日起，即开始进入为期12个月的安装质量保修期，但该保修期最迟不超过设备实际出厂后的18个月。

6.2、在保修期内，由乙方或其授权方负责设备的保修；但非乙方原因、不可抗力、或甲方（含直接使用方）人为原因造成损坏除外。

6.3、根据国家相关规定要求，为维护电梯的安全运行，甲方需保证所提供的直接用户资料及电梯安装地址的准确性，如发生变更时，甲方应于变更后五日内以书面形式通知乙方；甲方应确保本合同的电梯由有资质的单位进行维护保养（特指公共交通领域电梯）。否则，所引发的责任由甲方承担。

6.4、乙方向甲方提供优质的售后服务和24小时热线服务。

- 7、违约责任：

7.1、甲方逾期付款或乙方逾期完工的，每逾期一日，违约方应按逾期部分金额的万分之五支付违约金；

7.2、乙方安装质量不符合合同约定的或无法通过政府部门验收，甲方有权要求乙方重新安装并赔偿其损失。

7.3、如合同任何一方不能履行合同或单方无故解除合同，除另有协议外，违约方应按合同总价的20％向另一方支付违约金；守约方如有其他损失的，可要求违约方另行赔偿。

- 7.4、保修期内，乙方未按照合同约定履行保修义务的，甲方有权另行委托第三方提供维修服务，所产生的费用由乙方承担，经甲方催告2次以上仍未改正的，甲方有权要求乙方支付合同总价20%作为违约金。

- 7.5、甲方未按约定支付到期款项的，乙方有权不移交电梯设备及相关资料并保留停梯的权利。

7.6、根据国家相关规定，为保证用梯安全，在未正式移交前，甲方不得擅自使用电梯设备，否则需承担由此产生的一切法律责任。

- 8、争议的解决：

双方如因履行本合同而出现争议或分歧的，应通过共同协商解决；若协商不成，按以下第（2）种方式：

1、提请广州仲裁委员会裁定。

2、向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 9、适用法律、单位与语言

9.1、本合同应按中华人民共和国的现行法律进行解释。

9.2、除合同或附件中另有规定外，计量单位均使用公制，时间单位均为日历天。

9.3、本合同语言为中文。合同正本一式五份，甲方执二份，乙方执三份。本合同自双方签字、盖章之日起生效。

| 甲 方 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 负 责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |  |  |

| 乙 方 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国税编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |  |  |

合同附件：

廉 政 合 同

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                            （工程名称）合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式 10 份，合同双方当事人各执 5 份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

签订日期：          年     月    日

- 评审、选定

- 开启

- 竞投截止时间后，招选人将另行通知评审会评审时间。

- 评审会上，经检查密封完好的竞投文件，由工作人员当众拆封，宣读竞投人名称、竞投价格和竞投文件的其他主要内容。

- 竞投截止时间前，接收的通过资格及符合性审查的竞投人少于三家时，则竞选失败，已递交的竞投文件原封退回。

- 招选人指定的记录人应在开启记录表上记录开启内容，并当场公示。

- 评审

- 本次竞选按相关规定组建评审小组，评审小组由招选人的代表和邀请的专家共5名人员组成。评审将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和竞选文件的要求推荐评审结果。

- 本次评审采用综合评分法（具体评审标准见后附件）。

- 评审程序

- 竞投文件资格及符合性审查

- 评审小组将根据竞选文件的规定，对各竞投文件进行资格及符合性审查（具体审查标准见后附件）。

- 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评审人员的结论为“通过”则该竞投人通过资格及符合性审查，否则不通过。

- 不能通过资格及符合性审查的竞投文件，不得参与综合评审打分。

- 竞投文件的澄清

- 对竞投文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式要求竞投人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 竞投人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞投文件的范围或者改变竞投文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 综合评审

- 由评审人员对所有有效竞投文件进行评审和打分，评审内容见附表。

- 将每一个评审人员的评分进行汇总，得出该竞投人的综合评分。

- 得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且投标报价相同的，按技术部分评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且投标报价和技术部分评分均相同的，名次由评审人员会抽签决定。评审人员会按上述排列向招选人推荐第一名为中选候选人，其余依次为中选备选人。

- 附件：

- 资格及符合性审查表

（请在通过符合性审查框中打“○”，反之打“×”。）

| 评审内容 | 竞投人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 竞投人A | 竞投人B | 竞投人C |
| 竞投人必须是国内合法注册的法人。 |  |  |  |
| 竞投人必须具备电梯安装等相关经验。 |  |  |  |
| 有效法人证明书及授权委托书。 |  |  |  |
| 营业执照副本复印件。 |  |  |  |
| 竞投报价唯一且不高于招选人需求规定的最高限价。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

综合评分表

| 竞投人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审分项 | 内容 | 分值 | 评审标准 |
| 商务部分 | 相关业绩 | 20分 | - 竞投人公司成立至今同类项目业绩情况进行对比：优15-20分 ；良10-15分 ；一般0-10分 。 |
| 技术部分 | 技术方案 | 30分 | 根据竞投人对项目实施工作计划；拆除及安装技术支持方案；方案等描述的清晰性、完整性、合理性、可实施性以及整个系统的成熟性、稳定性、可靠性、安全性、技术的先进性对比：优20-30分 ；10-20分 ；一般0-10分 。 |
| 投标报价 |  | 50分 | 根据竞投单位的报价由低到高进行给分。报价最低者得50分，次低者依次扣5分，最低为40分。 |
| 综合评分 |  |  |  |

综合评分汇总表

| 评审 分项 | 竞投单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分 |  |  |  |

评委签名：

日期：    年   月    日

- 第五章   竞投文件格式

- 附件1：

- 竞 投 函

致: 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

根据你方                       的竞选文件要求，我方在此声明并同意：

- 我方愿意遵守竞选文件的各项规定，按竞选文件的要求提供报价。

- 我方已经详细地阅读了全部竞选文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解竞选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本竞选文件中关于竞投的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供竞选文件要求的有关竞投的其它资料。

- 我方承诺在本次竞投中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，招选人并无义务必须接受最低报价的竞投或其它任何竞投。

- 我方的竞投被接受，我方同意按照竞选文件相关规定签署合同。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：2018年  月  日

附件2：

- 报价表（含税费）

项目名称：流花展贸中心18号馆电梯采购及安装项目

要求:本项目限价        元(含增值税)，超过无效；

报价下浮率          %(必须大于1％的且以1%的整数倍进行下浮报价，同步附件总限价清单中相关报价相应下浮)；

报价金额:               元(含增值税，保留小数点后两位)；

注：1. 此表为《竞投一览表》的服务总报价，如有缺项、漏项，视为竞投报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2.本表内的竞投总价为最终报价，竞投文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效竞投。

3.竞投总报价包括了中选单位完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有费用。

4.本竞投价为固定不变价。

5.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位。

6.本表格须附在正副的竞投文件中。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：2018年  月  日

附件3：

- 法定代表人证明及授权书

致: 广州市城投资产经营管理有限公司

本授权证明：                         是注册于                         的        法定代表人，现任         。在此授权                 作为我公司的全权代理人，在流花展贸中心18号馆电梯采购及安装项目的竞选及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：2018年  月  日

被授权人(竞投人授权代表) 居民身份证复印件粘贴处

附件4：

- 公司成立至今同类项目业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 （单位/万元） | 项目时间 | 单位联系人或联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：请附上三年内同类业绩评价证明资料（如中标通知书、合同、设计方案等），评审细则另有要求的，按评审细则提供。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：2018年  月  日

附件5.

项目服务方案

[竞投人可根据招选人的需求撰写对本项目的设想及方案]。